## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП "Ресурс"
_____________В.А.Кутняшенко
С Х Е М А ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ № 11
с.Вольное (ул.Школьная, 26)
2Ду 63 ПП.,L=29м 2016г.
возд.
2Ду 70ст.,L=28м
|  |  |  | 2Ду 70ст.,L=5,5м |  |  |  |  | возд.
возд.
[8 empty] | 2Ду70 | 2Ду 70ст.,L=10м
подземн.
2Ду 70ст.,L=10м
подземн.
| ул.Школьная | [5 empty] | 2Ду 63 ПП.,L=70м 2016г.
подземн.
Условные обозначения:
воздушная прокладка теплосетей
подземная прокладка теплосетей
[6 empty] | 2Ду70 | запорная арматура
[5 empty] | 2Ду70 ст. |  | трубопр-д стальной, усл.диаметр 70мм
в двухтрубном исполнении.
[5 empty] | Аб.№ 82 |  | подключенные абоненты
[6 empty] | 0,17973Гкал/ч | подключенная нагрузка абонента
Исп.Орехова А.А.
БМК Котельная
№ 11,
с.Вольное, ул.Школьная, 26,
Nуст.=0,26Гкал/ч,
Nподкл.=0,19982Гкал/ч
МБОУ СОШ № 6
здание школы
аб.№ 82,
N подкл.=0,17973 Гкал/ч
МБОУ СОШ № 6
здание дошкольных групп
аб.№ 82,
N подкл.=0,02009 Гкал/ч